深圳市南山区道尔顿新华公学

校园监控设备采购项目

根据《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，深圳市南山道尔顿新华公学校园监控设备采购项目，采用公开招标的方式面向社会招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。

第一章  招标公告

一、项目编号：道尔顿新华招［2021-11-2］

二、项目名称：深圳市南山区道尔顿新华公学校园监控设备采购项目

三、项目概况：

1．项目地点：深圳市南山区道尔顿新华公学；

2．项目金额：8万元；

3. 需求参数见采购清单；

4．供货方式：包送货，包安装；

5．供货日期: 合同签订日起 7个工作日交货并安装；

6．免费质保期：12个月。

7. 现场勘探：项目涉及到校园监控相关设备采购事项，项目设置现场踏勘。投标人必须携带投标单位营业执照复印件（复印件加盖公章）、法人授权委托证明书原件（加盖公章）及被授权人身份证，在规定时间进行现场勘探，过时不候。踏勘完毕，由采购单出具踏勘证明为准。踏勘联系人：段老师，联系电话：18666211066，勘探时间：2021年12月7日10:00-11:00。

四、投标人资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国国内注册的独立法人或其他资格（提供营业执照或事业单

位法人证等法人证明扫描件，原件备查，证明文件复印件加盖投标人公章）；

2.投标人必须具有相关经营范围（提供明确的具备相关经营范围材料的复印件，并加盖投标人公章）；

3.投标人必须提供参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪纪录的承诺函（承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）；

4.投标人必须是深圳市政府采购注册供应商（提供开标前一周内在http://www.szzfcg.cn

上查询的截图打印件，并加盖投标人公章）；

5.投标人必须是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（www.zfcg.sz.gov.cn）没有被列入失信

被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不

符合规定条件的供应商 ；（提供开标前一周内以上三个网址上查询的截图打印件，并加盖

投标人公章）

6.本项目不接受联合体投标，凡挂靠的单位、部门或个人谢绝投标（出具承诺函，承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）；

7.为本项目的前期准备（监理、设计、咨询服务）的任何法人及其任何附属机构（单位）不

能参加该项目投标；

8.本项目不允许转包、分包（出具承诺函，承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）；

10.本项目不允许进口产品参与投标（出具承诺函，承诺函格式自拟，并加盖投标人公章）。

五、以下情形视为无效标

1.投标人不具备招标文件所列的资质要求或未提交资格要求中相应的证明材料；

2.投标人不具备国家有关法律规定的有关资质；

3.招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投

标方案；

4.投标报价高于预算，或投标报价有缺漏招标文件中采购需求的；

5.同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价；

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认为其报价低于合理报价作为无效投标处理；

7.所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件的要求（是否实质性满足招标文件的要求，由评标委员会来做出评判）；

8.在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

9.未按招标文件附件所提供的样板和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、型号的；

10.对资格性审查所列情形不满足任意一项的；

11.招标项目施工期未满足招标文件要求的；

12.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的、有歧义无法区分的、正本未加盖投标人公章；

13.投标文件的数量不符合要求的；

14.投标文件无法定代表人或其授权代表签字或签字人无法定代表人有效授权的；

15.投标文件的装订、签署、盖章不符合招标文件要求的；

16.投标文件内容有缺漏项的；

17.投标报价有严重缺漏项的；

18.投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

19.投标文件附有采购人不能接受的条件；

20.未按照招标文件规定密封、标记的；

21.未按照招标文件的规定由法定代表人签名（或个人印鉴）或授权代表签名的；

22.未按照招标文件的规定由法定代表人签名或授权代表签名的（如非法人本人参与投标，委托函需要加盖投标人公章）；

23.投标文件未实质性响应招标文件的情形；

24.不符合法律、法规规定的其他情形。

六、对投标文件有效报价的确定

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.招标文件中对有可能影响评分结果的保质期或者其他因素出现前后不一致的地方，以承诺函作为评审依据。

同时出现两种以上不一致的，视为投标无效。

七、勘探现场

1.踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

3.投标人及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支自行承担责任；

4.如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购人将予以支持，费用自理；

5.勘探结束后，应该由采购人出具盖公章的勘探证明；

八、投标文件组成及编制顺序

1.目录

2.报价清单（加盖公章）；

3.公司营业执照（复印件加盖公章）、资质证书(复印件加盖公章)等；

4.提供明确的具备相关经营范围材料的复印件，并加盖投标人公章；

5.法定代表人证明书（复印件加盖公章）；若法人未到现场投标，则须出具法定代表人授权委托书（原件加盖公章）、投标人身份证（复印件，验原件)；

6.投标前三年内重大违法、犯罪纪录的承诺函，并加盖投标人公章；

7.深圳市政府采购注册供应商注册证明材料（提供开标前一周内在http://www.szzfcg.cn

上查询的截图打印件，并加盖投标人公章）；

8.信用情况证明材料

① 信用中国网站“信用信息”查询页面；

② 中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面；

③ 深圳市政府采购监督管理网查询页面。

注：以上三个查询页面均需提供开标前一周内截图打印件并加盖公章。

9.评分中涉及的佐证资料以及承诺函（加盖公章）；

10.技术偏离表（加盖公章）；

11.商务偏离表（加盖公章）；

12.项目实施方案（加盖公章）；

13.售后服务保障方案（加盖公章）；

14.三年同类项目成功案例（复印件加盖公章）；

15.本公告以外的招标文件中所规定的其它资料；

16.投标文件一正六副按顺序装入档案袋贴上封条，封条处及封装袋四角加盖公章，写明联系人及联系电话；于规定的时间内交到道尔顿新华公学保安室。

上述所需要的文件格式自拟，投标人需要按照以上顺序编制招标文件。

上述文件需要投标人带原件备查。

九、开标、评标、定标事宜

1.标书投递时间：2021年12月20日9:00-12:00

2.接收投标文件地点：深圳市南山区桃源街道学苑路1000号道尔顿新华公学门卫室 邮编：518052 接收人：段国增；联系电话：0755- 86000647

3.开标时间：2021年12月21日9:00

4.评标地点：道尔顿新华公学A601会议室

5. 评/定标方法：“综合评分法”（最高分中标）

①如果有3家（含3家）及以上公司响应且通过招标文件初审，通过初审的公司皆入围；

②如果响应且通过招标文件初审的公司不足3家，本次招标流标；

③取得分最高的前三名，得分第一名为中标公司，若中标公司弃权，则由第二名递补，确定新中标公司，以此类推。

十、招标结果公示及回复质疑

1.预中标公告的查询方式：南山教育在线网站-招标信息查询

2.回复质疑的联系人及电话： 魏老师 联系电话： 13632645055

十一、解释权：本招标文件解释权归道尔顿新华公学招标小组

深圳市南山道尔顿新华公学

2021年12月3日

第二章  评标信息

一、评分方法

根据评标原则，所有投标文件的评分按价格部分、技术部分、商务部分分别打分的方式进行。

评标总分=价格分+技术分+商务分

1.评分因素分值表如下：

（1）价格分,满分30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其它投标人的价格分统一按照下列公示计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

（2）技术分，满分50分

（3）商务分，满分20分

二、评分表

| 序号 | 评分项及权重 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分30分 |  |  | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 2 | 技术分50分 | 技术参数响应情况 | 45分 | 根据所投产品针对招标文件中各设备的技术参数、相关证明材料等要求的满足程度进行评审，最高得45分。所投产品带▲号参数有一项指标不满足或负偏离的扣5分，其他不带▲号参数一项指标不满足或负偏离的扣2分，直至扣完为止。 证明文件：需要提供证相应证明文件的，则按照招标文件要求提供。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为全部参数不满足，予以扣分。 |
|  |  | 现场探勘 | 5分 | 项目设置现场踏勘。踏勘完毕，由采购单出具踏勘证明为准，提供踏勘证明的得5分，未现场踏勘或没有提供踏勘证明的不得分。 |
| 3 | 商务分20分 | 免费保修期内售后服务保障方案 | 5分 | 1.请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限.售后服务人员配备.技术培训方案.质量保证.违约承诺.维修响应及故障解决时间.方案等。 2.请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率.维修响应及故障解决时间.方案.提供的服务等。 评委进行横向比较评价： 评价为优的得5分，评价为良的得3分，评价为中的得1分，评价为差的得0分。 |
|  |  | 商务条款偏离情况 | 6分 | 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得6分，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 同类项目业绩 | 4分 | 投标人近3年（2018年10月1日至今）类似项目业绩： 每提供一个同类项目业绩的，得1分，满分4分，最低得0分。（须提供签订合同关键页或中标通知书扫描件，以签订合同时间为准，原件备查） |
|  |  | 诚信 | 5分 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）相关规定，须提供信用中国网站“信用信息”查询页面；中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询页面 ；深圳市政府采购监督管理网查询页面，三个均需提供方可得满分，否则得0分；（以上三个查询页面均需提供开标前一周内截图打印件并加盖公章） |

第三章 招标需求

- 采购清单

| 序号 | 物品 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康一体机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 6T硬盘 | 36 | 个 |  |
| 3 | 千兆单模单芯光纤跳线 | 10 | 对 |  |
| 4 | 千兆单模单芯光模块 | 10 | 对 |  |

二、技术参数及成品及原材料技术要求

1.参数要求

| 序号 | 物品 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康一体机 | 1 | 台 | 【单板3000N一体机】 2U机箱/智能调速风扇/AC100~240V宽幅电源 【轻量化综合安防视频管理平台--HCP】 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网、1400级联等子系统 支持500路视频管理，100路门禁管理，10000个一卡通人员管理，1500户可视对讲管理，8车道管理 支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，64路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问 支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用 【硬件接口】 8个SATA接口（出厂自带1T数据盘，固定在1号盘位，7个录像盘位） 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 包安装，调试，并且对全部IP摄像头调网络配置重新调整 确保能接入教育局安全办 |
| 2 | 6T硬盘 | 36 | 个 | 企业级硬盘 银河SATA接口 服务器硬盘6TB，保修三年，包安装，调整确保每一个摄像头能保证无间断录像存储达到90天以上 |
| 3 | 千兆单模单芯光纤跳线 | 10 | 对 | 10M，千兆单模单芯光纤跳线，端口以现场踏勘为准 |
| 4 | 千兆单模单芯光模块 | 10 | 对 | 千兆单模单芯光，端口以现场踏勘为准 |

# 三、商务要求

## 商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 免费保修期12个月，货物质保期为根据实际货物质保要求进行质保，时间均自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货期的要求：签订合同后7个工作日交付完毕。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输.安装调试.验收检测和提供设备操作说明书.图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | 1.3因中标企业产品检测不合格.生产力不足等原因导致交货期超出约定日期的，甲方根据超出时间按合同总价款的5‰/天从质保金中扣除，作为违约的罚款，质保金不足以扣除的，甲方有权直接在合同总价款中扣除，最高不超过合同总价款的30%。 |
|  |  | 1.4质保期满1年后，如无质量问题，由乙方申请并提交相关资料，经甲方审核手续资料齐全后，甲方于30个工作日内无息退还质保金给中标企业，因中标企业延期交货情况发生的违约金不予退还。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c.货物具备产品合格证。 |
| 3 | 付款方式 | 3.1合同签订后5个工作日内，甲方向中标企业支付合同金额30%为预付款；在项目顺利验收后即甲乙双方出具验收报告后20个工作日内支付剩余70%款项。乙方应按期向甲方提交正规税务发票，作为付款的前提条件。 |
| 4 | 售后服务要求 | 4.1质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标企业应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标企业承担。 4.2质保期内，中标企业将向甲方提供优质的售后技术支持服务，开通24小时热线电话接受甲方的电话技术咨询，如故障不能排除，乙方应在 24 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 4.3保修期内中标企业应对产品予以维修，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标企业承担。 4.4保修期后中标企业继续支持维修，并按成本价标准收取服务.维修.产品及零件等费用。 |

备注：

1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限.售后服务人员配备.技术培训方案.质量保证.违约承诺.维修响应及故障解决时间.方案等。

2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率.维修响应及故障解决时间.方案.提供的服务等。

3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。

附件1：报价单

项目报价表

| 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |